## Kardioanestezja
Nazwa | Typ | Nr seryjny | Nr ewidencyjny | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Uwagi
Aparat RTG | POLYMOBIL III | 03467 | T-880-802/00747 | Pierwszy Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii | 1999 | Siemens | ostatni wykonany przegląd 2013-07-04, podczas wizyty przeglądowej aparat działał poprawnie, wg opini serwisu w aparacie hamulce ramienie są zbyt lużne, hamulce rotacji lampy sa zbyt zacisnięte, śruby są zbyt zapieczone, znaczący stopien zużycia aparatu, plastikowe obudowy są popękane, metalowe obudowy są porysowane, przewód zasilający powyginany.W przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Aparat do znieczulania | ADU | 40023677 | T-880-802/00743 | Pierwszy Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii | 1998 | Promed | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany

## Blok
Blok | Typ | Nr seryjny | Nr ewidencyjny | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Uwagi
Stół operacyjny | Maquet | 1223 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1992 | Maquet | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | PS04.0/N-446/00 | 0-201 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 2000 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | OPXMobillis 300CE | B0011 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 2004 | Erbe | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | SO 01.S¦N -252/99 | 0200/00027 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1999 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | SU04 | 0807/00359 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1999 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | pS -04.0/N-457/99 | 1100/00062 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1999 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | SU-04.0 | 0800/00049 | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1999 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Stół operacyjny | SZ 02 |  | T-880-802/ | Zespół Sal Operacyjnych | 1999 | Żywiec | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany

## Zakład Endoskopii
Nazwa | Typ | Nr seryjny | Nr ewidencyjny | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Uwagi
Videokolonoskop | Q180AI | 2600471 | T-880-802/1795/ zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2006 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Videogastroskop | H180 | 2808276 | T-880-802/2361/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2008 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Videogastroskop | Q145L | 2301818 | T-880-802/1282/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2003 | Olympus | kasacja | wyeksploatowany
videoduodenoskop | TJF160R | 2000260 | T-880-802/1280/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2000 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Videokolonoskop | Q145L | 2201288 | T-880-802/1231/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2002 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Videokolonoskop | Q145L | 2303371 | T-880-802/1231/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2003 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Videokolonoskop | Q145L | 2304553 | T-880-802/1288/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 2003 | Olympus | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowany
Gastrofiberoskop | - | 2501028 | T-880-802/1282/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 1996 | Olympus | kasacja | wyeksploatowany
Źródło światła Olypmus | CLE 10, OEV 141 | 7623286, 1511355 | T-880-802/951/zestaw | Zakład Endoskopii Gastroenterlogicznej | 1996 | Olympus | kasacja | wyeksploatowane

## sterylka
Nazwa | Typ | Nr seryjny | Nr ewidencyjny | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Uwagi
Dezynfektor | Decomat 228 | 73183/9111 | T-88080-801/00020 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1991 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Komora dezynfekcyjna | AKD 4I | 2 | T-880-801/ | Dział Centralnej Sterylizacji | 1991 |  | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Sterylizator | Ventiform | 961114 | T-880-801/00028 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1998 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Sterylizator | GEF 449 40-1 | 66734011 | T-880-801/00022 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1994 |  | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Sterylizator | 400C | 411418 | T-880-801/ | Dział Centralnej Sterylizacji | 1998 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Autoklaw | Securex 5 | 940738 | T-880-801/00015 | Dział Centralnej Sterylizacji |  |  | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Autoklaw | Securex 2 | 990136 | T-880-801/00235 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1991 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Autoklaw | Securex 3 | 990137 | T-880-801/00012 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1994 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Autoklaw | Securex 4 | 940739 | T-880-801/00016 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1994 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Myjka Newamatic | HO2ZT | 13143 | T-880-801/ | Dział Centralnej Sterylizacji | 2001 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane
Myjka Newamatic | WD-260-ZT | 14659 | T-880-801/00011 | Dział Centralnej Sterylizacji | 1994 | MMM | w przygotowaniu do kasacji | wyeksploatowane

## zestawienie sprzęt do sprzedaży
L.p. | Nazwa | Typ | Nr seryjny | Nr ewidencyjny | Lokalizacja | Rok produkcji | Producent | Proponowana cena sprzedaży
1. | Aparat do znieczulania | Fabius TIRO | ARXJ 0029 | T-880-802/01703 | Dział Aparatury Medycznej | 2006 | Draeger | 4000
2. | Aparat do znieczulania | Fabius GS | ARXF 0062 | T-880-802/01709 | Dział Aparatury Medycznej | 2006 | Draeger | 4000
3. | Aparat do znieczulania | Fabius GS | ARXF 0063 | T-880-802/01710 | Dział Aparatury Medycznej | 2006 | Draeger | 4000
4. | Aparat do znieczulania | Cato | ARRB 0021 | T-880-802/00081 | Dział Aparatury Medycznej | 2002 | Draeger | 4000
5. | Respirator | Bennett 7200 | 9871308 | T-880-802/00720 | Pierwszy Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododziałem Kardioanestezjologii | 1998 | Covidien | 4000
6. | Inkubator | C2 HS-1C | ZZ06086 | T-880-802/00778 | Klinika Chirurgii Dziecięcej | 2000 | Hill Rom | 4000
7. | Myjnia | Decomat 8667 | 81902 | T-880-802/00013 | Dział Centralnej Sterylizacji i DDD | 1998 | Getinge | 3000
8. | Aparat USG | Image Point HX | US99602486 | T-880-802/00881 | Pracownia Kardiologiczna | 2000 | Philips | 3000