## Arkusz1
Przegląd techniczny aparatury medycznej
L.P. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Ilość szt. | Ilość przeglądów w roku
Zadanie 1 | Aparat do czyszczenia instrumentów parą wodną | Steamer X3 | 2 | 1
Zadanie 2 | System trójwymiarowy do mapowania elektroanatomicznego i nawigacji śródoperacyjnej | CARTO 3 | 1 | 1
Zadanie 3 | Synoptofor | n/d | 1 | 1
Zadanie 4 | Elektrostymulator | ETAN 1 | 2 | 1
| Stymulator zewnętrzny | EDP30/A | 1 | 1
| Stymulator zewnętrzny | 5348 | 4 | 1
| Stymulator zewnętrzny | 5375 | 1 | 1
| Stymulator zewnętrzny | EDP 30/A | 2 | 1
| Stymulator zewnętrzny | EDP 30/B | 9 | 1
| Stymulator zewnętrzny | MIP 801 | 3 | 1
| Stymulator zewnętrzny | n/d | 2 | 1
Zadanie 5 | Urządzenie do zewnętrznego masażu serca | LUCAS 2 | 1 | 1
Zadanie 6 | Strzykawka | Angiomat Illumena | 2 | 1
Zadanie 7 | Aparat OCT do optycznej tomografii koherentnej | - | 1 | 1
Zadanie 8 | Strzykawka automatyczna | HD 101 | 1 | 1
| Strzykawka automatyczna | - | 1 | 1
Zadanie 9 | Agregometr | Chronolog 490-4D | 1 | 1
Zadanie 10 | Monitor ciśnienia śródczaszkowego | Camino | 4 | 1
Zadanie 11 | Polomierz(perymetr) | MEDMONT | 1 | 1
| Perymetr | HFA 745i | 1 | 1
Zadanie 12 | Ambulatoryjny system rejestracji refluksu | SLEUTH | 1 | 1
Zadanie 13 | Komora laminarna | SAFEFLOW C-[MAXPRO]3-130 | 1 | 1
| Komora laminarna | MSC Adwantage 1.2 | 1 | 1
| Komora laminarna | KLVS -1 | 2 | 1
| Komora laminarna | Clas II BSC ESCO | 2 | 1
Zadanie 14 | Rejestrator impedancji | ZEPHR | 2 | 1
Zadanie 15 | Aparat do elektrochirurgii | Bechtold HFS 45 | 1 | 1
Zadanie 16 | Źródło światła endoskopowe | CLE 145 | 2 | 1
| Źródło światła endoskopowe | CLK-4 | 1 | 1
| Źródło światła endoskopowe | CLV-180 | 2 | 1
| Źródło światła endoskopowe | CLV-260SL | 1 | 1
Zadanie 17 | Endoskop | GIF-160 | 4 | 1
| Endoskop | GIF-Q160Z | 1 | 1
| Endoskop | GIF-XP160 | 1 | 1
| Footswitch endoskopowy | F.MAJ-570 | 1 | 1
| Gastroskop | GIF-FQ260Z | 1 | 1
| Gastroskop | GIF-H180 | 1 | 1
| Gastroskop | GIF Q145 | 1 | 1
| Gastroskop | GIF Q180 | 1 | 1
| Gastroskop dziecięcy | GIX-XP 160 | 1 | 1
| Gastroskop | XTQ160 | 1 | 1
| Kolonoskop | CF-180AI | 1 | 1
| Kolonoskop | CF-FH260AZL | 1 | 1
| Kolonoskop | CF-H180AL | 1 | 1
| Kolonoskop | CFQ 16021 | 1 | 1
| Kolonoskop | CFQ 165l | 1 | 1
| Kolonoskop | PCF 160AI | 1 | 1
| Procesor endoskopowy | CV 180 | 2 | 1
| Procesor endoskopowy | CV-260SL Evis Lucerna | 1 | 1
| Procesor endoskopowy | CV 145 | 2 | 1
| Sterownik powiększania | MAJ-570 | 1 | 1
| Videoduodenoskop | TJF-145 | 1 | 1
| Videoduodenoskop | TJF-160VR | 2 | 1
| Wideogastroskop | GIF-XP160 | 1 | 1
| Wideogastroskop | GIF-H180J | 2 | 1
| Wideogastroskop | GIF-Q165 | 3 | 1
| Wideogastroskop | GIF-Q180 | 1 | 1
| Wideokolonoskop | CF-H180AL | 1 | 1
| Wideokolonoskop | CF-Q165L | 1 | 1
Zadanie 18 | Aparat RTG | Apollo | 1 | 1
| Aparat RTG | Apollo telekomando | 1 | 1
Zadanie 19 | Monitor pacjenta | MAGLIFE Serenity | 2 | 1
Zadanie 20 | Aparat EEG | Digi Track | 1 | 1
| Aparat EEG | n/d | 1 | 1
Zadanie 21 | Miernik natężenia promieniami UVA/UVB | - | 1 | 1
Zadanie 22 | Dynamiczny tonometr konturowy | Pascal | 1 | 1
Zadanie 23 | Endoskan | 2PL | 1 | 1
| Endoskop | 2PL | 1 | 1
Zadanie 24 | Mobilny nawiew laminarny nad łóżko pacjenta | C.A.B. 1 | 1 | 1
Zadanie 25 | Pompa endoskopowa | OFP | 4 | 1
| Pompa do mycia endoskopu | - | 2 | 1
Zadanie 26 | Diatermia | PSD-60 | 1 | 1
Zadanie 27 | Pompa | HystroFlow A40600A | 1 | 1
| Pompa | n/d | 1 | 1
Zadanie 28 | Zestaw endoskopii kapsułkowej | MAJ-1481-1 | 1 | 1
| Zestaw endoskopowy z torem wizji | n/d | 1 | 1
Zadanie 29 | Aparat do zabiegów elektrowstrząsowych | Thymatron IV | 1 | 1
Zadanie 30 | Myjnia automatyczna | ETD-3 Plus PAA | 1 | 1
Zadanie 31 | Mikroskop bezkontaktowy do oceny śródbłonka rogówki | Topcon Sp-3000P | 1 | 1
| Mikroskop operacyjny | Topcon OMS-600 | 1 | 1
| Funduskamera | TRC-50DX IA | 1 | 1
Zadanie 32 | Kardiograf impedancyjny | Antyview A3 | 1 | 1
Zadanie 33 | Aparat do hemodializy | 4008S | 7 | 1
Zadanie 34 | Audiometr | - | 1 | 1
| Audiometr | ADD-80 | 1 | 1
| Audiometr | Inventis Piccolo Plus | 1 | 1
| Audiometr | Medimate 622 | 1 | 1
| Audiotympanometr | AA222 | 1 | 1
| Tympanometr | Otowave 102-4 | 1 | 1
| Tympanometr | Zodiac 901 | 1 | 1
Zadanie 35 | System manometrii dolnego odcinka przewodu pokarmowego | POLYGRAF ID | 1 | 1
Zadanie 36 | Endolaser do fotokoagulacji | Lightlas 532 | 1 | 1
| System laserowy | M079Q1 Deka SmartXide HS | 1 | 1
Zadanie 37 | Aparat do kalorymetrii pośredniej | CCM Express | 1 | 1
Zadanie 38 | Stymulator nerwów | Stimpulex HNS 11 | 2 | 1