## Arkusz1
Przegląd techniczny aparatury medycznej
L.P. | Nazwa aparatu | Typ aparatu | Ilość szt. | Ilość przeglądów w roku
Zadanie 1 | Aparat do czyszczenia instrumentów parą wodną | Steamer X3 | 2 | 1
Zadanie 2 | Aparat OCT do optycznej tomografii koherentnej | - | 1 | 1
Zadanie 3 | Ambulatoryjny system rejestracji refluksu | SLEUTH | 1 | 1
Zadanie 4 | Rejestrator impedancji | ZEPHR | 2 | 1
Zadanie 5 | Miernik natężenia promieniami UVA/UVB | - | 1 | 1
Zadanie 6 | Dynamiczny tonometr konturowy | Pascal | 1 | 1
Zadanie 7 | Aparat do laseroterapii | Polaris 2 | 1 | 2
| Spektrofotometr | Spekol 11 | 1 | 1
Zadanie 8 | Aparat SOCT do spektralnej optycznej tomografii koherentnej | RS 3000 | 1 | 1
Zadanie 9 | Autokeratorefraktometr | ARK 530 NIDEK | 1 | 1
| Autokeratorefraktometr | Retinomax K Plus-3 | 1 | 1
Zadanie 10 | Aparat EEG | Neuron-Spectrum | 1 | 1
Zadanie 11 | Aparat do krioablacji wewnątrzsercowej | - | 1 | 1
Zadanie 12 | Aparat do odzyskiwania czystej masy erytrocytarnej | Autolog | 1 | 1
Zadanie 13 | Skaner lasera terapeutycznego | CTL-1202S | 2 | 1
Zadanie 14 | Aparat do hemodializy | Prisma Flex 6.10 | 1 | 1
Zadanie 15 | Aspirator ultradźwiękowy | SONOCA 300 | 1 | 1
Zadanie 16 | Aparat do fakoemulsyfikacji | Accurus 800CS | 1 | 2
Zadanie 17 | Wymiennik ciepła | Stocert | 2 | 1
| Aparat do krążenia pozaustrojowego z urządzeniem grzewczo-chłodzącym | Stockert S III | 2 | 1
Zadanie 18 | Myjnia ultradźwiękowa 1-jednostkowa | ULTRAMATIC 600 | 2 | 1
Zadanie 19 | Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran InfoV.A.C. | Therapy Unit | 1 | 1
Zadanie 20 | Tonometr bezkontaktowy | 1000 | 1 | 1
Zadanie 21 | Aparat do przesiewowego rozpoznawania obturacyjnego podczas snu | Embletta X30 | 1 | 1
Zadanie 22 | System laserowy | M079Q1 Deka SmartXide HS | 1 | 1
Zadanie 23 | Tonometr kontaktowy | - | 1 | 1