Wymagania dot. przeglądu aparatury medycznej

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Praca inżynierów serwisu bez limitów – robocizna oraz dojazdy | TAK |
|  | Wykonywanie planowanych usług konserwacyjnych wymaganych oraz zalecanych przez producenta (okresowe przeglądy techniczne) | TAK |
|  | W ramach przeglądu technicznego wykonanie wszystkich czynności określonych przez producenta oraz instrukcję obsługi oraz serwisową | TAK, podać zakres czynności |
|  | W ramach okresowego przeglądu technicznego bezpłatna wymiana wszystkich części zamiennych oraz materiałów zużywalnych wymaganych oraz zalecanych przez producenta wraz z ich określeniem | TAK, podać części podlegające wymianie wraz z częstotliwością wymiany |
|  | Wszystkie części zamienne oraz materiały zużywalne wymieniane w ramach umowy oryginalne, tj. zgodne z fabryczna konfiguracją aparatu oraz zaleceniami instrukcji obsługi | TAK |
|  | Wykonywanie przeglądów technicznych pod nadzorem pracownika Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego, potwierdzone każdorazowo podpisem pod kartą pracy serwisu | TAK |
|  | Wykonywanie przeglądów technicznych w godzinach pracy Działu Aparatury Medycznej tj. w godz. 7-15 od pon. do pt. | TAK |
|  | Każdorazowe wykonanie okresowego przeglądu technicznego zostanie potwierdzone wpisem do paszportu technicznego urządzenia dostępnego w Dziale Aparatury Medycznej Zamawiającego oraz przekazaniem pełnej dokumentacji zawierającej wyniki wykonanych pomiarów oraz karty pracy serwisu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych określającą m.in. wszystkie wymienione części zamienne oraz zakres wykonanych czynności. | TAK |
|  | Każdorazowo po wykonaniu okresowego przeglądu technicznego oklejenie aparatury naklejką z informującą o dacie ważności przeglądu oraz wskazaniem daty następnego przeglądu | TAK |